I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация города Переславля-Залесского в лице Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского, 152020, Ярославская область, город Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1А, +7(48535)3-25-05, assistant@gorono.botik.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории)

152025, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 14, телефон (48535) 3-77-77, 2-68-43, факс (48535) 3-77-77, school5.school5@mail.ru,  school5_pz@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

начальное общее образование ОКВЭД 8512

(основной вид деятельности органа (организации)

третья

(категория опасности объекта (территории)

Площадь здания 1297,9 м2, площадь земельного участка 6326 м2, протяжённость периметра объекта 330 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 76-76-06/028/2010-251 от 22.01.2016; свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 76-76-06/005/2010-131 от 22.01.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Богук Ирина Александровна, 8(48535)37777, 89807043432, school5.school5@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управления образования Администрации города Переславля-Залесского Коняева Татьяна Юрьевна, (48535) 3-25-05, assistant@gorono.botik.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся
на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Понедельник-пятница, с 8.00. до 19.00,

суббота, воскресенье, праздничные дни —выходные

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

| 2. Общее количество работников | 25 | человек. |
| --- | --- | --- |

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

| охранных организаций (единовременно) | 209 | человек. |
| --- | --- | --- |

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

| (территории), сотрудников охранных организаций | 1 | человек. |
| --- | --- | --- |

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

| Полное и сокращенное наименование организации | Основной вид деятельности | Общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории) | Занимаемая площадь (кв. метров) | Режим работы | Ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации | Срок действия аренды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Переславская центральная районная больница», ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» | медицинская деятельность | 2, 1 этаж, к.46 | 5,1 | медсестра: понедельник, среда, четверг с 8.00 до 10.00 врач-педиатр: понедельник | Харчиков Кирилл Сергеевич, 8 (48535) 6-64-00; 3-23-19 | бессрочно |
| Муниципальное учреждение дополнительного образования «Перспектива», образовательная деятельность, МУ ДО «Перспектива» | образовательная деятельность | 5 чел.; к. 49 I этаж, к. 21 II этаж, к. 29 II этаж | 46,6 60,2 47,2 | понедельник-четверг 14.15-18.55 | Вертеев Игорь Георгиевич, 8 (48535) 3-24-90, 3-17-12 | 31.08.2020 |
| Индивидуальный предприниматель Паташян Самвел Завенович, ИП Паташян С.З | организация питания школьников | I этаж № 12-17, 19-22 | 96,8 м2 | понедельник-пятница 5.30-15.00 | Паташян Самвел Завенович, 8(903) 8278820 | бессрочно |

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный распределительный энергощит (ГРЩ) – расположен на первом этаже | 0 | 2,46 м2 | Захват, подрыв, поджог, вывод из строя оборудования | прекращение нормального функционирования объекта или создания угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. |
| 2 | столовая | 3 | 96,8 м2 | Пищевое отравление | Отравление детей и сотрудников |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

– путем разрушения ограждений;

– иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для школы будут являться:

1). Контактное проникновение на объект:

– несанкционированное проникновение на территорию объекта;

– проход на основе маскировки.

2). Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

– нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;

– физическая ликвидация сотрудников охраны и персонала;

– затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

3). Бесконтактные проникновения на объект охраны:

– контроль радио- и телефонных переговоров;

– визуальное и слуховое наблюдение.

4). Вывод объекта из строя без проникновения на него:

– нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;

– отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

– огнестрельное и холодное оружие;

– боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта;

- поджог;

- применение отравляющих веществ;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем энергоснабжения, водообеспечения и других коммуникаций.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
Возможны следующие сценарии совершения террористических актов и возникновения террористических угроз (наиболее вероятных и опасных) на территории школы:

захват заложников,

закладка и подрыв самодельного взрывного устройства;

поджог здания или сооружения;

подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц;

террористический акт с использованием террориста-смертника.

Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве.

При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию школы, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.	.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на
объекте (территории)  взрыв, поджог, захват заложников.

Площадь объекта 1297,9 м2

- обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки, возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей Прекращение функционирования учреждения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта
(кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 209 | Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв, и близрасположенных помещений | 13836,8 |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Физическая охрана в ночное время дежурным сторожем.

Пультовая охрана (тревожная сигнализация) - Переславль-Залесский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области». 152020 г. Переславль-Залесский, пер. Горсоветский д. 1-а. Начальник филиала Т.А. Давыдова. (48535)3-27-23

б) Наряд Переславль-Залесского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» прибывает на объект в составе группы задержания - 2 чел., вооружение: ПМ, спецсредства: ПР, бронежилет. Прибывает в течение 2-5 мин. Возможен выезд 2-х групп.

в) В ночное время дежурный сторож. Местонахождение сторожа — комната сторожей слева от центрального входа. Комната оборудована монитором, на который выходит запись видеосигнала с наружных видеокамер, кнопкой тревожной сигнализации.

г) ОМВД России по Городскому Округу Город Переславль-Залесский, Переславль-Залесский, Горсоветский д.1

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», г. Переславль-Залесский, пер. Горсоветский,  д.1-а

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта                    нет	.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения  Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуации при пожаре, ПАК «Стрелец-Мониторинг», световые оповещатели «Выход», звуковые оповещатели «Свирель».

Системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации объект не оборудован.;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствуют	;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

имеется наружное видеонаблюдение 7 уличных камер (цветные ИК-камеры PV-IR600D1). Видеосигнал выведен на монитор помещения для сторожей, а также в методический кабинет.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют	;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

прожекторы ДРЛ в количестве 10 шт. по периметру здания	;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Территория школы оснащена наружным видеонаблюдением. По всему периметру здания имеется наружное видеонаблюдение 7 уличных камер цветные (ИК-камеры PV-IR600D1).

Информация хранится на жестком диске видеорегистратора в формате DAV. Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают непрерывность наблюдения. Изображение выводится на экран монитора в методическом кабинете и комнате сторожей, архив сохраняется на жестком диске в течение 3 месяцев.	.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей
и проезда транспортных средств)

В школе пропускной режим обеспечивается силами штатных сотрудников, центральный и боковой входы оборудованы домофоном	;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 10 эвакуационных выходов, для входа на территорию: 2 калитки и 1 распашные ворота	;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует	;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

В ночное время дежурный сторож. Местонахождение сторожа — комната сторожей слева от центрального входа. Комната оборудована монитором, на который выходит запись видеосигнала с наружных видеокамер, кнопкой тревожной сигнализации.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Помещение школы оборудовано средствами охранно-пожарной сигнализации, с выводом на пост охраны. Пожарная сигнализация выведена пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг». Для построения системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре применены:

прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный “Сигнал-20М»;

дымовые извещатели «ИПД 3,1»;

ручные пожарные извещатели «ИПР-3СУ»;

световые оповещатели «Выход»;

звуковые оповещатели «Свирель»;

Сигнализация в исправном состоянии, глухих зон нет;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Внутренние пожарные водопроводы в количестве 7 штук, все в рабочем состоянии.

Пожарный гидрант находится в восточном направлении на территории школы на расстоянии 56 м от ворот и 26 м от здания. Обозначен опознавательным знаком ПГ. Доступ не ограничен.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует	;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный “Сигнал-20М»;

дымовые извещатели «ИПД 3,1»;

ручные пожарные извещатели «ИПР-3СУ»;

световые оповещатели «Выход»;

звуковые оповещатели «Свирель»;

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. Оповещение при возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется при помощи звукового сигнала, световых оповещателей «выход», согласно планам эвакуации, которые размещены на всех этажах здания. 	;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

- первичные средства пожаротушения (огнетушители) 9 штук: ОУ-2 ВСЕ - 4 шт, ОУ-4-ВСЕ - 2 шт., УО3ВСЕ - 2шт, ОП-8(з) АВСЕ - 1 шт.;

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию для совершения террористического акта и иных противоправных действий

По результатам обследования объекту присвоена третья категория. Антитеррористическая защищенность объекта не в полном объеме соответствует требованиям Постановления правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 (далее – ПП № 1006).

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранения выявленных недостатков Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пп. 17-25, 30, 31 ПП № 1006, в т.ч.: Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта Основание Сроки осуществления мероприятий 1. назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) п. 24 ПП № 1006 До 31.12.2021г. 2. разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта п. 24 ПП № 1006 До 31.12.2021г. 3. обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 4. оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 5. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации п. 24, п 31 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 6. проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 7. периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 8. проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 9. исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 10. осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 11. размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 12. оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 13. организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) п. 24 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 14. оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации п.25, п.30, № ПП 1006 До 31.12.2021г. 15. обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны п.25 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 16. оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) п.25 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 17. оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) п.25 № ПП 1006 До 31.12.2021г. 18. оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями п.25 № ПП 1006 До 31.12.2021г.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют.

(другие сведения)